## Arkusz1
Pakiet D
NLW | Termin dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb 2021r.
Lp. | Opis dostawy - Akcesoria i sprzęt | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1. | Płytki Periego z tworzywa sztucznego PS, sterylne Ø 100mm, z wentylacją , wysokość z pokrywką 15 mm. Producent Nuova Aptaca S.R.L. nr kodu 151(313). Sterylizacja wykonana przez BIOSTER S.P.A. Dostawa partiami - do uzgodnienia co np.2-3 miesiące na telefon. Certyfikat | 10 | 1 op. (zawiera 500 sztuk płytek) |  |  |  |  | pracownia fiykochemiczna wody
2. | Płytki Periego z tworzywa sztucznego PS, sterylne Ø 60mm, z wentylacją wysokość z pokrywką 15 mm. Producent Nuova Aptaca S.R.L. nr kodu 61(304). Dostawa partiami - do uzgodnienia co np.2-3 miesiące na telefon. Sterylizacja wykonana przez BIOSTER S.P.A.Certyfikat | 12 | 1 op. (zawiera 500 sztuk płytek)
3. | Koncówki do pipety automatycznej firmy BRAND o pojemności 1 ml; oznak. (PLSTIBRAND) 500 St./pcs (1000µl) | 6 | op. (w op.500 szt.)
4. | Ezy plastikowe,sterylne, z oczkiem o poj. 1 µl ( pakowane po 10 szt.); termin przydatności min. 2 lata od daty dostawy do laboratorium | 100 | op. (w 1 op. 10 szt.)
5. | Głaszczki sterylne dla mikrobiologii, pakowane (w opakowaniu 5-10 szt.), termin ważności min. 2 lata od daty dostawy do Laboratorium. | 200 | szt.
6. | Termohigrometr TA 100 ze świadectwem wzorcowania. Wzorcowanie termohigrometru przeprowadzić w punktach: +23°C, 30,50,80 % RH; +15°C, 50 % RH; +30°C, 50 % RH | 1 | szt.
7. | Polipropylenowe lejki -Biosart,,250" nr kat. 16407-25 (o pojemności 250 ml) do wielikrotnego autoklawowania (firma Sartopol w Poznaniu), pasujące do filtrow membranowych o średnicy 47 mm. Certyfikat jakości | 5 | 1 op. (50 szt.)
8. | Butelki szklane o pojemności 500 ml, wąska szyjka z korkiem na szlif (do poboru próbek wody) | 50 | szt.
9. | Butelka laboratoryjna do sterylizacji pożywek mikrobiologicznych w autoklawie w temp. min.121 C, o poj. 1 litra, z podziałką, z nakretką. | 10 | szt.
10. | Densytometr Biosan Model DEN-1B | 1 | szt.
11. | Zestaw kalibracyjny do densytometru CKG1802 | 1 | zestaw
12. | Elektroda BIOTRODE firmy Hamilton (do pH) nr kat. 238140 + kabel 1M PH CABLE 57/DIN; nr kat. 355045 | 1 | szt.
13. | Papier szary w arkuszach do pakowania szkła pakowanego do sterylizacji (wg załączonego wzoru), wymiary pojedynczego arkusza: ok.110/130 cm | 5 x 100 arkuszy | 1 op.( 100 arkuszy)
14. | Taśma wskaźnikowa samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie w temp. 121 C (nie gorza niż firmy de Vill) | 6 | szt.
15. | Taśmawskaźnikowa samoprzylepna do kontroli procesu sterylizacji w suszarce suchym, gorącym powietrzem w temp. 170-180C | 6 | szt.
16. | Ręczniki papierowe (miękkie);waga 1 sztuki minimum 130 g | 15 | szt.
17. | Rękawiczki nitrylowe jednorazowe (rozm. M) | 5 | 1 op (100szt.)
18. | Sznurek/ nici lniane (na szpulce) wg wzoru -do pakowania szkła; waga 1 szpulki około 250-300 g | 6 | szt.(rolka)
19. | Lampa bakteriobójcza 30 NLW sufitowa z montażem | 2 | szt.
20. | Waga platformowa: waga jednoczujnikowa C315.60.C2.R ze świadectwem legalizacji (obciążenie max. 60 kg, obciążenie min. 400g); Klasa dokładności OIML III; wyświetlacz LCD z podświetleniem | 1 | szt.
21. | Ociekacz do suszenia szkła laboratoryjnego (zawieszany na ścianie) | 1 | szt.
22 | cylindry Nesslera - 50ml - wymiary wys 22,5 - 23cm , ok. Ø25; menisk na wysokości 14 cm (od góry ok. 9 cm) | 200 | szt.
23 | cylindry Nesslera (bez wylewu) 100 ml Ø25 mm, wys.31 cm, menisk 50 z korkami silikonowymi | 50 | szt.
24 | Cylinder miarowy szklany, wysoki 50 ml.Blaubrand - Eterna. Klasa A. Podstawa sześciokątna. Z wylewem.Odporne na mycie w zmywarce. Indywidualny certykiat. | 10 | szt.
25 | zlewki szklane Boro 3.3.poj. 250ml, z wylewem, podziałką i uchem | 5 | szt.
26 | Cylinder miarowy szklany, wysoki 100 ml, Blaubrand - Eterna.Klasa A. Podstawa sześciokątna. Z wylewem.Odporne na mycie w zmywarce. Indywidualny certyfikat. | 5 | szt.
27 | sól ochronna do zmywarki Miele G 7883 (sól warzona, próżniowa) | 20 | opak. 1opak = 1kg
28 | płyn do zmywarki G 7883 do zobojętniania wody (neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termobilnych oraz szkła laboratoryjnego) Neodisher Z (EE) | 2 | opak.= 5l
29 | proszek do mycia szkła laboratoryjnego do zmywarki G 7883 -Neodisher LA firmy DR.WEIGERT | 2 | opak. = 25 kg
30 | rękawiczki nitrylowe jednorazowe (rozm. M) | 10 | opak. = 100 szt.
31 | rękawiczki bawełniane, białe rozm L | 2 | para
32 | kanistry z tworzywa z nakrętką, grubościenne, z uchwytami, do użytku laboratoryjnego poj.30l | 2 | szt.
33 | kuweta kwarcowa 5cm do spektrofotometru- Hellma model 100-50-40 | 2 | szt.
34 | kuweta kwarcowa 1 cm do spektrofotometru- Hellma model 100-10-40 | 2 | szt.
35 | ręcznik papierowy nie gorszy niż Velvet Jumbo, chłonny, wytrzymały, Skład:100% celuloza. Na rolkę składa się 600 listków | 40 | szt.
36 | preparat do mycia kuwet do spektrofotometru Hellmanex | 3 | litr
37 | elektroda zespolona typ: PLUS SenTix81 | 1 | szt.
38 | sączki do siarczanów SARTORIUS lub MUNKTEL 240mm 84g/m2 grade:3hw twarde ilościowe | 5 | opak.=100 szt.
39 | sączki do barwy SARTORIUS lub MUNKTEL 240mm 65g/m2 grade:3m jakościowe średnie | 3 | opak.= 100 szt.
40 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 500 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 10 | szt.
41 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 1500 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 30 | szt.
42 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 1000 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 20 | szt.
43 | butelki czworokątne do pobierania próbek, HDPE, poj. 2000 ml, szeroka szyjka, nakrętka | 30 | szt
44 | cylindry szklane o poj. 25ml, z wylewem | 14 | szt.
45 | rękawiczki nitrylowe jednorazowe (rozm. S) | 10 | opak. = 100 szt.
46 | Statyw PP do probówek, 40 miejsc, D 20 mm | 3 | szt.
47 | Pipeta Pasteura PE – opakowanie zbiorcze | 1 | opakowanie(po 500 sztuk)
48 | Mucasol - zasadowy koncentrat czyszczący | 1 | 5 litr
49 | Zlewka Griffina PP 25 ml | 5 | szt
50 | Butla oranż 1000ml do biuret i dozowników firmy Brand | 2 | szt.
51 | Zlewka szklana wysoka 25 ml Simax | 5 | szt.
Razem

## Arkusz2
Pakiet D
NLS | Termin dostawy sukcesywnie w miarę potrzeb 2021r
lp. | Opis dostawy - Szkło i akcesoria | ilość zamawiana | jednostka | cena netto | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Pracownia | termin ważności
1. | pH-elektroda SenTix 41 pH 0-14/0-80°C, store in 3 mol/l KCl (firmy WTW) | 1 | szt. |  |  |  |  | Laboratorium Badania Ścieków
2. | sonda ph-metryczna PHC101-03 firmy HACH kabel 3m | 1 | szt.
3. | zlewki z tworzywa PP 1000ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
4. | zlewki z tworzywa PP 500ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
5. | zlewki z tworzywa PP 250ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
6. | zlewki z tworzywa PP 150ml bez ucha, z wylewką i oznaczeniem pojemności | 6 | szt.
7. | czerpak - zlewka kątowa o poj. 500ml z tworzywa do pobierania ścieków kompatybilny z kijem teleskopowym poz.9 | 5 | szt.
8. | czerpak - zlewka kątowao poj. 1 000ml z tworzywa do pobierania ścieków kompatybilny z kijem teleskopowym poz.9 | 1 | szt.
9. | kij -drążek teleskopowy o dł.3m do zamontowania na czerpaki z poz.7i8 | 1 | szt. |  |  |  |  | Laboratorium Badania Ścieków
10. | kolby Kjejdahla do destylacji okrągłodenne 500ml, typ KD do nowego Kiejdahla i amoniaku. Kompatibilne z urzadzeniem: mineralizator serii KI Gerhardt | 5 | szt.
11. | kolby Kjejdahla do mineralizacji okrągłodenne 400ml, typ KT 8s-BS. Kompatibilne z urzadzeniem: mineralizator Kjeldahlterm KT 8SGerhardt | 15 | szt.
12. | szalki aluminiowe do wagosuszarek proben schalen ALU 100mm 3831100050, pakowane po 80szt. | 2 | op. po 80szt.
13. | sączki ilościowe MACHEREY-NAGEL, MN 615 ø 240 mm (średniej szybkości sączenia) komory+N-NO3 | 6 | op. (100 szt.)
14. | sączki ilościowe, bezpopiołowe o drobnej porowatości MACHEREY-NAGEL, MN 640 ø 240 mm (azotyny ,chlorki) | 6 | op. (100 szt.)
15. | sączki z włókna szklanego borokrzemianowe ø 47 mm bez lepiszczy, masa sączka w przeliczeniu na jednostkę jego powierzchni 50 - 100 g/m2 , ubytek masy sączka nie więcej niż 0,012 mg/cm2 ( np. MACHEREY-NAGEL MN GF-3) | 15 | op. (100 szt.)
16. | końcówki do pipetety automatycznej 5 ml transferpette Brand (przezroczyste) | 10 | op.(200szt)
17. | końcówkido pipetety automatycznej 1 ml transferpette Brand (niebieskie) | 5 | op.(500szt)
18. | rękawiczki bawełniane białe (rozmiar M) | 2 | pary
19. | rękawiczki VINYLEX rozm S | 5 | op. (100szt)
20. | rękawiczki VINYLEX rozm M | 20 | op. (100 szt)
21. | rękawiczki VINYLEX rozm L | 30 | op. (100szt)
22. | cylinder plastikowy wys. ok. 20cm z tłoczona skalą i wylewką. Bez certyfikatu | 5 | szt.
23. | sól ochronna do zmywarki Miele G 7883 (sól warzona, próżniowa) | 2 | 1 op. (25 kg)
24. | płyn neutralizujacy neodisher do zmywartki MIELE | 5 | 1op. (5l)
25. | białe kuwety z tworzywamelamina PS3441 wym. ok.28x16mm, proste dno | 2 | szt.
26. | stojak z tworzywa lub stali na probówki o wym. wys. 10cm, Ø4,5cm | 1 | szt.
27. | Kuweta szklana 10mm ze szkła kwarcowego do spektrofotometru firmaHELMA / MERCK | 2 | szt.
28. | szklane, wysokie 1l pojemniki do samplera endress+hausner z plastikowymi nakretkami | 12 | szt.
29. | papierki lakmusowe pH 0-14 - wkład firmy Macharey-Nagel | 2 | szt.
30. | butelki z tworzywa poj. 2L z wąską szyjką Ø60mm i nakretkami | 10 | szt.
31. | butla laboratoryjna/kanister z tworzywa HDPE z nakrętką i uchwytami poj. 10-15 l (średnica wlewu 15 cm, czarna nakrętka) | 2 | szt.
32. | butla laboratoryjna/kanister z tworzywa HDPE z nakrętką i uchwytami poj. 10 l , mała średnica wlewu, kranik odprowadzający | 2 | szt.
21. | rękawiczki VINYLEX rozm L | 30 | op. (100szt)
22. | cylinder plastikowy wys. ok. 20cm z tłoczona skalą i wylewką. Bez certyfikatu | 5 | szt.
23. | sól ochronna do zmywarki Miele G 7883 (sól warzona, próżniowa) | 2 | 1 op. (25 kg)
24. | płyn neutralizujacy neodisher do zmywartki MIELE | 5 | 1op. (5l)
25. | białe kuwety z tworzywamelamina PS3441 wym. ok.28x16mm, proste dno | 2 | szt.
26. | stojak z tworzywa lub stali na probówki o wym. wys. 10cm, Ø4,5cm | 1 | szt.
27. | Kuweta szklana 10mm ze szkła kwarcowego do spektrofotometru firmaHELMA / MERCK | 2 | szt.
28. | szklane, wysokie 1l pojemniki do samplera endress+hausner z plastikowymi nakretkami | 12 | szt.
29. | papierki lakmusowe pH 0-14 - wkład firmy Macharey-Nagel | 2 | szt.
30. | butelki z tworzywa poj. 2L z wąską szyjką Ø60mm i nakretkami | 10 | szt.
31. | butla laboratoryjna/kanister z tworzywa HDPE z nakrętką i uchwytami poj. 10-15 l (średnica wlewu 15 cm, czarna nakrętka) | 2 | szt.
32. | butla laboratoryjna/kanister z tworzywa HDPE z nakrętką i uchwytami poj. 10 l , mała średnica wlewu, kranik odprowadzający | 2 | szt.
33. | nosidło lekkie z tworzywa CHEMLAND 6-cio miejscowe na poj. o Ø125mm | 1 | szt.
34. | nosidło lekkie z tworzywa CHEMLAND 4-ro miejscowe na poj. o Ø70mm | 1 | szt.
Razem