

...................................................

pieczęć Zamawiającego

**GH.07.10.2025.KO**

#### WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)

## TRYB POSTĘPOWANIA:

## Przetarg nieograniczony

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

**1. POLIMER DO WSPOMAGANIA ODWADNIANIA OSADÓW**

**ŚCIEKOWYCH PRAESTOL 855 BS.**

**2.POLIMER DO PROWADZENIA STRĄCANIA WSTEPNEGO**

**NA CZĘŚCI MECHANICZNEJ OCZYSZCZALNI PRAESTOL 2530.**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Nazwa**: MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA z o.o.

**Adres:** 75-711 KOSZALIN ul. WOJSKA POLSKIEGO 14

**Tel:** 94 342-62-68 **Fax:** 94 342-29-38

**e-mail** : [biuro@mwik-koszalin.com](mailto:biuro@mwik-koszalin.com)

**REGON:** 330032800

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

Płatność nastąpi na rachunek, który umożliwia korzystanie z mechanizmu split payment. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra Finansów, tzw. białą listą podmiotów VAT. Zamawiający informuje, że nie stosuje ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz nie odbiera innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszych Warunkach Zamówienia.

Zatwierdzam Warunki Zamówienia

.......................................... ...................................................

miejscowość, data podpis i pieczęć Zamawiającego

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 347 -19 – 37

**2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

-Przetarg nieograniczony

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4   
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w dyspozycji art. 44 Regulaminu zamówień sektorowych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy polimerów w stanie sypkim.**

1**.Polimeru do wspomagania odwadniania osadów ściekowych** **PRAESTOL 855 BS**  
 **w ilości do 25.000 kg przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy** .

**2.Polimer do prowadzenia strącania wstępnego PRAESTOL 2530 w ilości do 2.000 kg**

**przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy** .

Warunki zamówienia:

**1.Cena polimeru podana w PLN niezmienna w czasie trwania umowy /12 m-cy/**

**uwzględniająca transport do Oczyszczalni Jamno**

**2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy w dowolnym momencie trwania umowy**

**w przypadku stwierdzenia nie osiągnięcia założonych efektów odwadniania osadów w czasie**

**eksploatacji, w takim przypadku zamawiającego obowiązuje pisemne powiadomienie dostawcy.**

* Każda dostawa reagenta musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwo ważenia oraz specyfikację produktu pozostawiane w miejscu rozładunku dostawy .
* Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego.
* Dostawa na wskazane miejsce w ciągu 14 dni. od zgłoszenia telefonicznego.
* Wykonawca gwarantuje jakość produktu zgodnie z normą zakładową , która stanowi załącznik do umowy.
* **Dostawa w opakowaniach po 25kg.**

**4. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE:**

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

**5. PODANIE INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

**6.ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

**7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:**

A. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- zdolności technicznej lub zawodowej

B. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W takim przypadku należy złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo z zakresem umocowania. Pełnomocnictwo winno określać także Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia wraz z określeniem wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia.

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

C. Zamawiający nie wyraża zgody na podwykonawstwo.

D. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

E. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów będzie skutkował odrzuceniem oferty.

**8. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty stanowiące załącznik do oferty:

# Formularz oferty

**Załącznik nr 1**- oświadczenie że spełniają warunki udziału w postępowaniu:

**Załącznik nr 2** – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

**Załącznik nr 3 –** oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

**Załącznik nr 4 –** zobowiązanie o stosowaniu ogólnych wymogów ochrony środowiska, bhp i ochrony przeciwpożarowej, dla podwykonawców./instrukcja dla wykonawców.

**Załącznik nr 5 -** lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w myśl o ochronie konkurencji i konsumentów lub oświadczenie , że nie należy do grupy kapitałowej.

**Załącznik nr 6 –** oświadczenie o rezydencji rzeczywistego właściciela.

**Załącznik nr 7 –** oświadczenie wiedzy.

**9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:**

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w toku postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dokumenty lub informacje przekazane faksem niezwłocznie należy potwierdzić na piśmie.

Adres zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 tel/fax 94 342 29 38. ,w.75, Tel/fax. 94 347 19 37,

e-mail: [biuro@mwik-koszalin.com](mailto:biuro@mwik-koszalin.com)

**10. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Piotr Maciołek Kierownik Oczyszczalni Jamno tel. 94 342 06 35 sprawy techniczne

- Adam Motyczyński Dział Handlowy tel. 94 347-19-37 sprawy merytoryczne

**11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

**12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:**

Wykonawca jest związany niniejszą ofertą od upływu terminu składania ofert przez 30 dni.

**13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim. Treść oferty musi odpowiadać treści warunków zamówienia. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „ **DOSTAWA POLIMERÓW” Nie otwierać przed dniem 19.11.2025. r godzi.12.15** i pieczęcią oferenta. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.

**14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:**

Oferty należy składać do dnia **19.11.2025 r. do godz. 12.00** w sekretariacie siedziby zamawiającego w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.11.2025 r. o godz. 12.15** w siedzibie zamawiającego   
w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 w pokoju313(II piętro-świetlica).

**15. KRYTERIA WYBORU OFERENTA ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ; NAJNIŻSZA CENA .

C = C1 + C 2

C1 = Cena polimeru do wspomagania wirowania osadów x ilość

C2 = Cena polimeru strącania wstępnego x ilość

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C = | cena oferty najniższej | x 100 x 100% |
| cena oferty badanej |

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną wyrażona w złotych polskich . Cenę określić brutto z podatkiem VAT, cyfrowo i słownie. Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty wszystkie poniesione koszty związane z realizacją dostawy, które mają wpływ na cenę oferty. W koszt realizacji zamówienia należy wliczyć koszt transportu do siedziby zamawiającego-Oczyszczalnia Jamno

**17. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH:**

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich.

**18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO UMOWY:**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:**

* termin realizacji dostaw i sprzedaży : **12 miesięcy** od chwili podpisania umowy,
* rozliczenie dostaw odbywać się będzie fakturami w ciągu **30 dni** od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury,
* warunkiem przyjęcia faktury będzie protokół odbiorczy dostawy,
* Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Dostawcę jakości i ilości dostarczanego polimeru .
* strony ustalają odpowiedzialność za nieterminowe realizację dostaw w formie kar 0,05% wartości ceny dostawy brutto za każdy dzień zwłoki , niezależnie od okresu na jaki została zawarta umowa, strony przewidują możliwość jej rozwiązania w przypadku naruszenia jej istotnych postanowień przez jedną ze stron, zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w regulowaniu faktur,
* Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł umowę o zamówienie sektorowe zgodną ze wzorem który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
* Ilości wymienione w ust.**3** stanowią prognozę zamówienia i **Zamawiający zastrzega możliwość nie wyczerpania tych ilości.**
* Wykonawca gwarantuje niezmienność osiąganego efektu zagęszczania/odwadniania tj. uzyskanie wyników zużycia Polimerów dla parametrów pracy urządzeń zgodnych   
  z OPZ i nie gorszych niż 10% wartości wyników, uzyskanych podczas testu technicznego w ramach przeprowadzonego przetargu.
* O fakcie pogorszenia parametrów pracy, powodujących zwiększenie jednostkowej dawki polimeru, Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie (faxem, elektronicznie, listownie) w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty stwierdzenia pogorszenia się parametrów pracy.
* W przypadku pogorszenia parametrów pracy stacji zagęszczania osadu/stacji odwadniania osadu, Sprzedający dokona koniecznej zmiany stosowanego Polimeru w celu uzyskania wymagań technicznych i technologicznych Warunków Zamówienia, z zachowaniem cen określonych w niniejszej umowie oraz dostarczy nową kartę charakterystyki produktu przy pierwszej dostawie zmienionego produktu.

**20. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wykonywane przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 lit. a. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się procedur w niej określonych. Jednakże, na wybór trybu postępowania, tj. zakwalifikowanie niniejszego zamówienia jako sektorowe można złożyć umotywowane odwołanie do Zamawiającego.

**FORMULARZ OFERTOWY**

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ........................................................................................................................................

Siedziba .......................................................................................................................................

Nr telefonu/ faxu ..........................................................................................................................

Nr REGON ...................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Wojska Polskiego 14.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia …………………. na :

### REALIZACJĘ DOSTAWY POLIMERÓW

Oferujemy cenę za 1 (jedną) tonę :

PRAESTOL 855BS **…………. zł** netto;

Słownie netto: ……………………………………….……………………..00/100

**…………. zł** brutto;

Słownie brutto:…………………………………………………….………..00/100

1. PRAESTOL 2530 **…………. zł** netto;

Słownie netto……………… ……………………………..………………. 00/100

**…………... zł** brutto;

Słownie brutto: ……………..……………………………………..………. 00/100

**OGÓŁEM RAZEM cena netto : …….………. zł**

słownie: ………………..…………………………………….........00/100

**OGÓŁEM RAZEM cena brutto** : **…….………. zł**

słownie: ………………..…………………………………….........00/100

Warunki płatności; przelew w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu do składania ofert.

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w warunkach zamówienia.

Oświadczamy, że zawarty w warunkach zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
6. ……………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela

-Projekt-

**UMOWA** nr GH……..2025.KO

zawarta w dniu …………….. w Koszalinie pomiędzy ; Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Wojska Polskiego 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031299 akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP 669-050-14-95, Regon 3330032800, wysokość kapitału zakładowego 182.885.000,00 zwanym dalej ,,Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Włodzimierz Ogiejko - Prezes Zarządu

2. Mieszko Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. …………………………….
2. …………………………….

na:

**dostawę polimerów do wspomagania odwadniania osadów – PRAESTOL 855BS w ilości do 25.000 kg i polimeru do strącania wstępnego ścieków PRAESTOL 2530 w ilości do 2.000 kg**.  
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty złożonej przez wykonawcę, wybranej jako najkorzystniejszą, przy zastosowaniu kryterium cenowym – bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1605 wraz z zm.)

§ 1.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  
- polimerów do wspomagania odwadniania osadów – PRAESTOL 855BS w ilości do **25.000 kg**;  
- polimeru do strącania wstępnego ścieków PRAESTOL 2530 w ilości do **2.000 kg**.  
2. Ilości wymienione w ust.1 stanowią prognozę zamówienia i Zamawiający zastrzega możliwość nie wyczerpania tych ilości.

3. Wykonawca nie może żądać realizacji zamówienia przewidzianego w prognozie.

## § 2

## Dostawy następować będą sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w ilościach i terminach określonych każdorazowo przez Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą po zgłoszeniu zapotrzebowania przez uprawnionego pracownika Zamawiającego wg następujących zasad:

* pracownik Zamawiającego będzie zgłaszać zapotrzebowanie w formie pisemnej (fax, pismo, pismo elektroniczne).
* w sytuacjach awaryjnych zapotrzebowanie zgłaszane może być telefonicznie i w terminie późniejszym potwierdzone pisemnie.
* dostawa realizowana będzie w terminie do 14 dni. od daty zgłoszenia. Wykonawca po otrzymaniu zapotrzebowania określi pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie czas jego realizacji.
* Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymogów zawartych w instrukcji dla dostawców usług i materiałów, dotyczących BHP i ochrony środowiska.

## § 3

1. Każda dostawa przedmiotu zamówienia - reagenta musi posiadać świadectwo dostawy, świadectwo ważenia oraz specyfikację produktu pozostawiane w miejscu rozładunku dostawy.

2. Odbioru dostawy dokona przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania przestrzegania przez Dostawcę jakości i ilości dostarczanego koagulantu.

3. Wykonawca gwarantuje jakość produktu zgodnie z normą zakładową, która stanowi załącznik do umowy.

4. W przypadku zmian technologicznych produkcji mającej wpływ na jakość i wygląd dostarczonego towaru, partia powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia wad dostarczonego towaru w toku jego użytkowania Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i dokonać wymiany w terminie 14 dni od chwili z głoszenia, zgodnie z WZ.

6. Dostawa będzie następowała do Oczyszczalni Ścieków „Jamno” transportem samochodowym Wykonawcy i na jego koszt.

7. Wykonawca gwarantuje niezmienność osiąganego efektu zagęszczania/odwadniania tj. uzyskanie wyników zużycia Polimerów dla parametrów pracy urządzeń zgodnych   
z OPZ i nie gorszych niż 10% wartości wyników, uzyskanych podczas testu technicznego w ramach przeprowadzonego przetargu.

8. O fakcie pogorszenia parametrów pracy, powodujących zwiększenie jednostkowej dawki polimeru, Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie (faxem, elektronicznie, listownie) w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty stwierdzenia pogorszenia się parametrów pracy.

9. W przypadku pogorszenia parametrów pracy stacji zagęszczania osadu/stacji odwadniania osadu, Sprzedający dokona koniecznej zmiany stosowanego Polimeru w celu uzyskania wymagań technicznych i technologicznych Warunków Zamówienia, z zachowaniem cen określonych w niniejszej umowie oraz dostarczy nową kartę charakterystyki produktu przy pierwszej dostawie zmienionego produktu.

## § 4

1. Strony ustalają cenę za 1 (jedną) tonę :

a) PRAESTOL 855BS **…………. zł** netto;

Słownie netto: ……………………………………….……………………..00/100

**…………. zł** brutto;

Słownie brutto:…………………………………………………….………..00/100

1. PRAESTOL 2530 **…………. zł** netto;

Słownie netto……………… ……………………………..………………. 00/100

**…………... zł** brutto;

Słownie brutto:…………….. ……………………………………..………. 00/100

**OGÓŁEM RAZEM cena netto : …….………. zł**

słownie: ………………..…………………………………….........00/100

**OGÓŁEM RAZEM cena brutto** : **…….………. zł**

słownie: ………………..…………………………………….........00/100

1. Ceny określone w ust. 1 pozostają niezmienne przez cały czas trwania umowy.

## § 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy** z mocą obowiązująca od dnia jej podpisania.

2. Zamawiającemu w przypadku stwierdzenia nieosiągania założonych efektów odwadniania osadów w czasie eksploatacji, przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

3. O odstąpieniu od umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie.

## § 6

1. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w ofercie i zawartego w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0.05 % wartości ceny danej dostawy brutto za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z umownych warunków gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 150 % wartości reklamowanego towaru.

3. W przypadku dwukrotnej dostawy partii towaru o jakości nie odpowiadającej asortymentowi przedstawionemu w ofercie przetargowej, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary.

§ 7

1. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji zamówienia jest: Kierownik Oczyszczalni Ścieków Jamno lub osoba przez niego upoważniona.

## 2. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji zamówienia jest: ………………………………………

## § 8

1. Rozliczenie dostaw odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę dostarczonej Zamawiającemu.
2. Cena wskazana na fakturze powinna być ceną zgodną z umową i obowiązującą przez 24 miesiące.
3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za dostawę spełniającą wymogi Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek bankowy na który dokonana ma być zapłata, który umożliwi skorzystanie z mechanizmu podzielnej płatność - kwota netto oraz kwota podatku VAT - („split payment”).
5. Rachunek bankowy winien być zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministra

Finansów, tzw. białą listą podatników VAT.

1. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
2. Zgodnie z art. 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom   
   w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000031299, NIP 6690501495, REGON 330032800, spełniając obowiązek nałożony przedmiotową ustawą niniejszym oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

§ 9

**Klauzula zachowania danych w poufności:**

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy. Wykonawca zachowa również w tajemnicy postanowienia zawarte w niniejszej umowie.
2. Wykonawca będzie zachowywać zasady poufności w stosunku do wszystkich informacji związanych z sama umową oraz jej wykonaniem, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu,
3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności.
4. W przypadku nie dotrzymania klauzuli poufności oraz wyjawienia informacji z wiązanej z niemniejszą umowa oraz jej wykonaniem przez Wykonawcę Zleceniobiorcy będzie mógł dochodzić odszkodowania w wysokości co najmniej 25 % wysokości wartości całości ceny przewidzianej w umowie.

## § 10

## Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

## § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 12

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 13

1.Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 14 w Koszalinie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, art. 13 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.Odbiorcami danych osobowych będą wyłączenia podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dla umowy powierzenia.

4.Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy.

5.Wykonawca posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi od organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@mwik.koszalin.pl

**Wykonawca: Zamawiający:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrukcja | | |
| Tytuł: dla wykonawców zewnętrznych | | |
| Spis treści: | | |
| 1. Przedmiot i zakres stosowania 2. Wymagania ogólne 3. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy 4. Warunki korzystania z mediów energetycznych, wodnych i innych 5. Sposób magazynowania materiałów 6. Sposób postępowania z odpadami 7. Metodyka postępowania na wypadek awarii, zagrożenia środowiska   w trakcie wykonywania prac   1. Podstawowe wymogi podczas wykonywania prac 2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów p. poż 3. Tryb postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy   oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowego podczas prac wykonywanych   1. Oświadczenie | | |
|  | |  |
| **Wydanie a** | **Obowiązuje od 01 lutego 2018 r.** | |
| Zaktualizował:  *Dorota Mielcarek*  Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania  30.01.2018 r.  ------------------- ------------------------  data podpis | Zatwierdził:  *Janusz Łodziewski*  Dyrektor  31.01.2018 r.  ------------------- ------------------------  data podpis | |

1. **PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA**
   1. Instrukcja dotyczy postępowania wykonawców usług, dostawców materiałów, wykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców zwanych dalej Wykonawcami, świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie, zwanych dalej Spółką.
   2. Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych i powszechnie obowiązujących zasad bhp, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.
   3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów lub wymagań niniejszej Instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zakazania wejścia na swój teren osobom winnym tych wykroczeń. Wykonawca lub jest zobowiązany do zastąpienia tych osób innymi pracownikami. Dalsze nieprzestrzeganie wymagań może doprowadzić do zerwania umowy z winy Wykonawcy.
   4. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie prowadzonych prac na swoim terenie.
2. **WYMAGANIA OGÓLNE**
   1. Wykonawca współpracuje w zakresie wykonywanych usług z przedstawicielem Spółki wskazanym w umowie.
   2. Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca i jego Podwykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymogami ochrony środowiska, przepisów p. poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach obowiązującej w MWiK *„Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych”* co potwierdza podpisanym oświadczeniem - Załącznik nr 1.
   3. Każdy Wykonawca, który zamierza zatrudnić swojego Podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany poinformować Spółkę.
   4. Wykonawca zobowiązuje się do:
      1. sporządzenia listy pracowników (imię i nazwisko, stanowisko), którzy będą wykonywali prace na terenie MWIK w Koszalinie i przekaże ją przed rozpoczęciem prac kierownikowi działu na terenie, którego realizuje umowę,
      2. dopuszczenia do pracy pracowników posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,
      3. zorganizowania pracy w sposób zapewniający pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bhp,
      4. zapewnienia pracownikom przeszkolenia w zakresie zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac,
      5. zapewnienia podległym pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, atestowane środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich zastosowania,
      6. zastosowania do wykonania przedmiotu umowy maszyn i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.
3. **PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY**
   1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć koordynatora, który będzie odpowiedzialny za:
      1. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych do realizacji zlecenia ustalonego przez strony w umowie,
      2. współdziałanie z Inspektorem ds. BHP Spółki w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia.
   2. Koordynator Wykonawcy zgłasza Inspektorowi ds. BHP potrzebę przeszkolenia pracowników realizujących inwestycję na terenie Spółki przed przystąpieniem do realizacji robót. Specjalista ds. BHP wyznacza termin realizacji szkolenia wprowadzającego.
   3. Specjalista ds. BHP podczas szkolenia wprowadzającego zapoznaje pracowników Wykonawcy z występującymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac oraz zapoznaje z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie Spółki dotyczący i bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż i ochrony środowiska.
4. **WARUNKI KORZYSTANIA Z MEDIÓW** 
   1. Spółka może zapewnić Wykonawcy odpłatnie dostęp do mediów energetycznych, wodnych i innych, w zakresie niezbędnym do wykonania pracy.
   2. Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów.
5. **SPOSÓB MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW**
   1. Wykonawca może składować na terenie Spółki materiały potrzebne do wykonania zleconych prac, tylko w miejscach wyznaczonych i uzgodnionych z przedstawicielem Spółki.
   2. Wykonawca nie może wwozić na teren Spółki bez konsultacji z Kierownikiem Wydziału ds. Środowiska Spółki jakichkolwiek materiałów, substancji, mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
   3. Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót nie wolno wylewać do kanalizacji i do gleby jakichkolwiek żrących, trujących substancji i płynów.
6. **SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI**
   1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz. U. z 2010 nr 185, poz. 1243 ze zmianami).
   2. Wykonawcy zabrania się spalania, wylewania i wyrzucania do wód, gleby lub do kanalizacji oraz wwożenia jakichkolwiek odpadów na teren Spółki.
   3. Wykonawca zobowiązuje się do:
      1. segregacji odpadów,
      2. zabezpieczenia miejsc składowania odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, w szczególności odpadów niebezpiecznych, uniemożliwiających skażenie gleby, powietrza, wód,
      3. oznakowania i zabezpieczenia miejsc składowania odpadów niebezpiecznych oraz pojemników z odpadami,
      4. prowadzenia kart ewidencji oraz kart przekazania odpadów.
7. **METODYKA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK AWARII, ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA**
   1. Wykonujący prace, które wymagają użycia substancji niebezpiecznych lub których wykonywanie może doprowadzić do powstania substancji niebezpiecznych powinien ustalić stopień zagrożenia środowiskowego z tym związany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2002 nr 58, poz. 535 ze zmianami).
8. **PODSTAWOWE WYMOGI PODCZAS WYKONYWANIA PRAC**
   1. Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne z zakresem ustalonym i zatwierdzonym przez strony w umowie.
   2. Pracownicy Wykonawcy powinni przebywać tylko w tych obszarach Spółki, które zostały im udostępnione do wykonania przedmiotu umowy.
   3. Po każdym dniu zakończenia prac Wykonawca pozostawia teren uporządkowany i zabezpieczony.
   4. Praca w zbiornikach i w innych przestrzeniach zamkniętych jest dozwolona dopiero po trwałym odcięciu zbiornika od czynnych instalacji, przewietrzeniu, dokonaniu analizy zawartości tlenu oraz stężenia substancji toksycznych i palnych.
   5. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników Wykonawcy jak i pracowników Spółki Wykonawca zawiadamia natychmiast Inspektora ds. BHP.
   6. W przypadku braku wyposażenia pracowników w odzież roboczą i ochronną, środki ochrony indywidualnej, a także w sytuacji gdy sposób wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia, Inspektor ds. BHP zastrzega możliwość nie dopuszczenia Wykonawcy do realizacji robót do czasu dopełnienia formalności.
9. **ZASADY PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW P. POŻ. PRZEZ WYKONAWCĘ**
   1. Spółka przekazuje w razie potrzeby Wykonawcy do zapoznania się *„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w MWiK Sp. z o.o.”* obowiązującą w budynku prowadzenia prac objętych umową.
   2. Wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych należy skonsultować z Inspektorem ds. BHP, nie później niż na jeden dzień przed ich rozpoczęciem.
   3. Wykonawcom będącym użytkownikiem urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem palnym zabrania się dokonywania czynności, które mogłyby dodatkowo stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, w tym szczególności:
      1. użytkowania dodatkowych ogrzewaczy elektrycznych,
      2. korzystania z uszkodzonych instalacji, urządzeń elektrycznych i gazowych,
      3. włączenia do sieci jednocześnie takiej ilości urządzeń elektrycznych, że łączny pobór energii elektrycznej może spowodować przeciążenie,
      4. pozostawianie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
      5. zastawiania dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników itp. urządzeń elektrycznych,
      6. pozostawienie nie wyłączonego dopływu energii elektrycznej po zakończonym dniu pracy.
   4. Wykonawcy zabrania się samowolnego wykonywania przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych lub gazowych.
   5. Prowadzenie prac spawalniczych na terenie Spółki przez Wykonawców, może odbywać się przy przestrzeganiu następujących zasad:
      1. zabezpieczenia terenu prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych w sprzęt gaśniczy,
      2. ustalenia miejsca składowania butli z gazem oraz ich ilości.
   6. Po każdym użyciu sprzętu p. poż będącego własnością Spółki należy powiadomić Specjalistę ds. BHP.
10. **TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WYPADKU PRZY PRACY ORAZ ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWEGO**
    1. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy albo zdarzenia potencjalnie wypadkowego, podczas pracy na rzecz Spółki, Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę jest zobowiązany natychmiast poinformować Inspektora ds. BHP.
    2. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika.
    3. Koordynator wyznaczony przez Wykonawcę zobowiązany jest po zakończeniu pracy nad realizacją zlecenia przedstawić informację o zaistniałym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym. Stosowne dokumenty w powyższym zakresie Koordynator przekazuje Inspektorowi ds. BHP.
11. **Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2018 r.**

**TABELA ZMIAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść zmiany** | **Wersja poprzednia** | **Data zmiany** | **Wersja wydania** |
| 1. | Zmiana Pkt 2 „Wymagania ogólne”, rozszerzone zobowiązania Wykonawcy oraz treści OŚWIADCZENIA | Instrukcja dla wykonawców usług oraz ich podwykonawców, wykonujących prace w budynkach i obiektach należących do MWiK Koszalin, wydanie 5 z dnia 30.04.2016 r. | 01.02.2018 r. | 6 |

**Załącznik nr 4**

Koszalin, dn. …………………

……………………………………….

……………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Będąc upoważnionym do reprezentowania ww. firmy jako wykonawca prac realizowanych na terenie **Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie** realizującego przedmiot umowy nr ………………….. z dnia ……………….. oświadczam co następuje:

1. Zobowiązuję się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa zawartych w:

* Kodeksie Pracy,
* Prawie Budowlanym,
* Ogólnych przepisach i powszechnie obowiązujących zasadach BHP,
* Instrukcji dla wykonawców zewnętrznych świadczących usługi w budynkach, obiektach i na terenach należących do MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie.

1. Przekazuję Działowi Handlowemu i Gopodarki Materiałowej MWiK Sp. z o.o. w Koszalinie uprawnienia do wydawania poleceń moim pracownikom i zatrudnionym w moim imieniu podwykonawcom dla rzeczowego zakresu usług.
2. Pracownicy firmy posiadają:

* Aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na danym stanowisku pracy.
* Aktualne szkolenia BHP – zaświadczenie o przeprowadzonym instruktażu stanowiskowym na danym stanowisku pracy.
* Aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń wymagających stosownych uprawnień i kwalifikacji.
* Atestowane i okresowo poddawane przeglądom urządzenia, maszyny i narzędzia.
* Odpowiednie do danej pracy odzież ochronną, sprzęt ochronny i zabezpieczający.

1. Potwierdzam, że pracownicy firmy zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z realizowanym zakresem prac, Instrukcją dla wykonawców zewnętrznych, a także zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej oraz ochrony przeciwpożarowej.

W imieniu i za Wykonawcę zobowiązanie podjął:

Imię i nazwisko ………………………………………………………………….

Stanowisko/funkcja ………………………………………………………….

Data …………………..

**Zamawiający:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………… *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………, w następującym zakresie: ………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Zamawiający:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Zamawiający:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres,*

*w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. …………………………………………………………….. *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez …………………………………………………….*(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

Niniejszym oświadczam, że:

a) nie należę do grupy kapitałowej

b) należę do grupy kapitałowej i przedstawiam poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.

Lista podmiotów:

1. ………………………………….

2…………………………………...

3……………………………………

4. ………………………………….

itd.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**ZAŁĄCZNIK NR 6**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość, Data*

**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja**

**Sp. z o.o.**

**ul. Wojska Polskiego 14**

**75-711 Koszalin**

**OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI RZECZYWISTEGO WŁAŚCICIELA\***

Ja niżej podpisany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ działając w

Imieniu Firmy\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa podmiotu)*

Adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oświadczam, że \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa podmiotu)*

**jest rzeczywistym właścicielem** w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentacji

**\*OBJAŚNIENIA:**

Zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pojęcie rzeczywisty właściciel oznacza podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
2. nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
3. prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, uwzględnia się regulacje dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Art. 24a ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi:

Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:

1. zarejestrowanie zagranicznej jednostki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
2. zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
5. zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego

od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych

1) Księstwo Andory,

2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

3) Antigua i Barbuda,

4) Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,

5) Królestwo Bahrajnu,

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej,

7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

8) Wspólnota Dominiki,

9) Grenada,

10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,

11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

12) Republika Liberii.

13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

14) Republika Malediwów,

15) Republika Wysp Marshalla,

16) Republika Mauritiusu,

17) Księstwo Monako,

18) Republika Nauru,

19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

20) Republika Panamy,

21) Niezależne Państwo Samoa,

22) Republika Seszeli,

23) Saint Lucia,

24) Królestwo Tonga,

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,

26) Republika Vanuatu.

NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13

października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie

jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii

Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję

podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii

Europejskiej

1) Republika Fidżi,

2) Guam,

3) Republika Palau,

4) Republika Trynidadu i Tobago,

5) Samoa Amerykańskie.

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_

*Miejscowość, Data*

**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja**

**Sp. z o.o.**

**ul. Wojska Polskiego 14**

**75-711 Koszalin**

**OŚWIADCZENIE WIEDZY**

Ja niżej podpisany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ działając w imieniu

Firmy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa podmiotu)*

Adres \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KRS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oświadczam, że w roku 2021:

1) Rzeczywisty właściciel Firmy ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

TAK/NIE

2) Jako Firma dokonaliśmy transakcji (zakup, powstanie zobowiązań) w kwocie co najmniej 500 000zł netto z podmiotem (podmiotami) mającym (mającymi) miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

TAK/NIE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do Reprezentacji.

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego

od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych

1) Księstwo Andory,

2) Anguilla – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

3) Antigua i Barbuda,

4) Sint-Maarten, Curaçao – kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów,

5) Królestwo Bahrajnu,

6) Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej,

7) Wyspy Cooka – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

8) Wspólnota Dominiki,

9) Grenada,

10) Sark – Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej,

11) Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

12) Republika Liberii.

13) Makau – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej,

14) Republika Malediwów,

15) Republika Wysp Marshalla,

16) Republika Mauritiusu,

17) Księstwo Monako,

18) Republika Nauru,

19) Niue – Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią,

20) Republika Panamy,

21) Niezależne Państwo Samoa,

22) Republika Seszeli,

23) Saint Lucia,

24) Królestwo Tonga,

25) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych – Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych,

26) Republika Vanuatu.

NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13

października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie

jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii

Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję

podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii

Europejskiej

1) Republika Fidżi,

2) Guam,

3) Republika Palau,

4) Republika Trynidadu i Tobago,

5) Samoa Amerykańskie.